ACTUALIZADO A DC v4.2 COMPACT (fix_final) — Referencias de archivos alineadas a la estructura actual.

Dynamic Climate

Manual principal (v4.2)

Versión: v4.2  ·  Fecha: 2026-02-13

# Alcance

Descripción general del sistema Dynamic Climate: arquitectura, pipeline de control, HW_MAP, seguridades, observabilidad, tests y simulador (si aplica). Quickstart se mantiene como documento aparte.

Versión: v4.2  |  Alcance: Salón (dc_zone01_*) + comunes (dc_common_*)

# Índice

1. Introducción

2. Arquitectura general del sistema

3. Estructura del proyecto y archivos (packages)

4. Pipeline térmico: Base → Mods → Targets

5. Bias (modificadores) disponibles

6. Bias Forecast (previsión) – diseño e integración

7. Anticipación y aprendizaje: Lead final + Adaptive/Overshoot

8. HW Map (capa de portabilidad) y requisitos de entidades

9. Seguridad: ventanas, rocío, sensores duros/blandos

10. Automatizaciones y runtime (qué hace cada una)

11. Scripts: backup/restore y resets

11.1 Backup/Restore (AppDaemon)

DC usa AppDaemon para guardar y restaurar la configuración (helpers) en ficheros JSON dentro de /config. Esto evita limitaciones del entorno AppDaemons y es el método soportado para v4.2.

Servicios (Home Assistant → Herramientas de desarrollador → Servicios):

• appdaemon.dynamic_suite_backup/save

• appdaemon.dynamic_suite_backup/restore

Rutas de ficheros (HAOS):

• /config/dynamic_suite/dc/common/dc_common_backup.json

• /config/dynamic_suite/dc/zone01/dc_zone01_backup.json

Nota: las rutas exactas y la instalación de AppDaemon (apps + apps.yaml) se describen en la guía de instalación de la suite (suite_dynamic_home_install_v4_2_appdaemon.docx).

11.2 Golden test (AppDaemon)

El golden file-backed se ejecuta con AppDaemon y guarda el baseline en:

• /config/dynamic_suite/dc/zone01/dc_zone01_golden.json

Servicios:

• appdaemon.dynamic_suite_golden/record

• appdaemon.dynamic_suite_golden/verify

12. Fuentes meteo: Open‑Meteo (recomendado) y parámetros (lat/lon)

13. Ajuste fino (tuning) y reglas prácticas

14. Auditoría y diagnóstico (sensores debug)

15. UI (popups y paneles) – convenciones

16. Changelog resumido

# 1. Introducción

Dynamic Climate (DC) es un motor de consigna dinámica para Home Assistant orientado a sistemas con alta inercia (suelo radiante/refrescante). Calcula una consigna objetivo (Target) en función de temperatura interior, exterior, tendencia, aportes solares/ventilación y reglas de seguridad, y la aplica periódicamente al termostato de la zona.

Objetivo: reducir sobreimpulsos por inercia, mejorar confort y evitar oscilaciones.

Filosofía: portabilidad mediante HW Map (no hardcodes de entidades físicas).

Modelo mental: Base activa + Bias (mods) → Target RAW → Target limitado → Target final (clamp + step).

# 2. Arquitectura general del sistema

DC se organiza en packages YAML de Home Assistant. Hay dos grupos:

Comunes: dc_common_climate_* y dc_common_stats_* (helpers y utilidades compartidas).

Zona Salón: dc_zone01_inputs_*, dc_zone01_core_*, dc_zone01_runtime_*, dc_zone01_automations_*, dc_zone01_scripts_*, dc_zone01_audit_*.

La capa HW Map expone las entidades reales (sensores/actuadores) mediante atributos para evitar acoplamientos.

# 3. Estructura del proyecto y archivos (packages)

Nota: los nombres de archivo son la “fuente de verdad” del proyecto; la UI puede vivir aparte (dashboards).

# 4. Pipeline térmico: Base → Mods → Targets

## 4.1 Base activa

La Base activa define la consigna “de partida” según contexto (día/noche/vacaciones).

## 4.2 Modificadores (mods_total_raw)

Los bias se suman en una bolsa de modificadores crudos. Regla de robustez: cada bias debe devolver número o 0; en la suma final se usa float(0).

## 4.3 Target RAW, limitado y final

Target RAW = base_activa + mods_total_raw.

Target limitado = base_activa + clamp(mods_total_raw, ±max_mods_total_(heat/cool)).

Target final = clamp(target_limitado, min/max por modo y vacaciones) y redondeo al step.

# 5. Bias (modificadores) disponibles

En v4.2, el Target RAW puede incorporar:

Bias exterior: influencia de temperatura exterior (y/o condiciones env).

Bias fachadas: contribución por envolvente/persianas/iluminancia (según tu implementación).

Bias VMC: efecto de ventilación mecánica/renovación.

Bias tendencia: respuesta a la tendencia interior (CPH) y su freno asociado.

Freno tendencia: limitación extra cuando la tendencia es alta o anómala.

Lead final (h): anticipación temporal (no es un bias de °C, pero influye en el comportamiento del target).

Bias Forecast (°C): freno anticipativo por previsión meteorológica (RAW + EMA).

Overshoot adaptativo: corrección basada en aprendizaje de inercia (complementa al lead fijo).

# 6. Bias Forecast (previsión) – diseño e integración

Bias Forecast es un freno adicional que reduce la consigna cuando la previsión indica un cambio exterior relevante dentro de una ventana temporal. Se calcula como RAW y se filtra por EMA para evitar oscilaciones.

## 6.1 Lógica por modo

Heat: si la previsión sube respecto a T_ext actual, se recorta la consigna (bias negativo).

Cool: si la previsión baja respecto a T_ext actual, se recorta la consigna (bias positivo en la lógica interna de freno, según tu signo; en v4.2 se implementa como “freno” coherente: solo actúa si favorece dejar de empujar).

## 6.2 Fuente de previsión y estructura esperada

La entidad de previsión se obtiene desde HW Map: atributo forecast_entity.

Estructura esperada (Open‑Meteo REST recomendado):

## 6.3 Parámetros de control

dc_zone01_forecast_enabled: habilita/deshabilita (si OFF → 0).

dc_zone01_bias_forecast_gain: ganancia (°C/ΔT).

dc_zone01_bias_forecast_cap: techo absoluto del recorte (°C).

dc_zone01_bias_forecast_ema_alpha: suavizado del bias (alpha EMA).

dc_zone01_forecast_window_h: fallback manual (si no se usa ventana dinámica).

## 6.4 Ventana dinámica por inercia aprendida (Thermal Lag)

Si está activado el aprendizaje de inercia, la ventana de forecast puede vincularse al thermal lag aprendido (tiempo OFF→Peak), para que el freno “mire” el horizonte físico relevante del suelo.

# 7. Anticipación y aprendizaje: Lead final + Adaptive/Overshoot

## 7.1 Lead final

Lead final es una anticipación temporal que modula el comportamiento de control en sistemas con inercia. Se calcula como lead_base + lead_bias (TR + SOLAR + ENV + WIND) y se limita por min/max.

## 7.2 Overshoot adaptativo (aprendizaje)

El módulo adaptativo aprende de la respuesta real del sistema: mide picos tras cortes (OFF→Peak) y estima si existe exceso de inercia (overshoot). Ese aprendizaje se aplica como corrección adicional (no sustituye al lead fijo; lo complementa).

Si el adaptativo está OFF, el sistema funciona como antes con tus valores base fijos.

El aprendizaje se cancela/descarta si hay condiciones inválidas (ventanas abiertas, override activo, etc.).

Hay timeout: si no se observa pico en la ventana configurada, no se actualiza (y se registra aviso si está habilitado).

# 8. HW Map y requisitos de entidades

HW Map es el punto único donde se definen las entidades físicas del salón: termostato, sensor interior, sensor exterior, relé de válvula, grupo de ventanas, forecast_entity, y cualquier proxy.

Regla: core/automations no deben hardcodear entidades físicas (salvo helpers dc_*).

Ejemplo: valve_open debe venir del HW Map o existir un sensor de salud que avise si no está definido.

# 9. Seguridad y Hard-Stops

Ventanas: si el grupo existe y hay alguna abierta, puede forzar OFF (según booleans de enable/hard stop).

Rocío: protección para evitar condensación (paro y rearme).

Sensores duros/blandos: watchdogs para fallos de sensórica y recuperación segura.

# 10. Automatizaciones y runtime

En v4.2 las automatizaciones se agrupan en:

Aplicación periódica de consigna (cada 5 min).

Seguridad: paro por rocío/ventanas + rearme.

Aprendizaje overshoot/adaptive: tracking de OFF→Peak y métricas.

Auditoría/avisos: configuración incompleta, sensores faltantes.

Runtime almacena estados temporales (timestamps, setpoints y picos). No es configuración del usuario.

# 11. Scripts: backup/restore y resets

Backup: guarda inputs configurables para preservar tuning.

Restore: restaura inputs desde el backup.

Reset de fábrica: vuelve a valores “de referencia” solo de configuración (no borra aprendizaje si lo has separado).

Reset de aprendizaje: borra runtime/learned métricas para reentrenar sin tocar tuning.

# 12. Fuentes meteo: Open‑Meteo (recomendado) y parámetros (lat/lon)

Recomendación: un único sensor REST Open‑Meteo que exponga hourly y daily como atributos.

Latitud/Longitud deben ser inputs editables desde UI (meteo_sources.yaml).

Si usas OWM, la API key debe ir en secrets.yaml (no en el package).

Para Bias Forecast solo necesitas hourly.temperature_2m + hourly.time.

# 13. Ajuste fino (tuning) y reglas prácticas

Empieza por base y límites (min/max/step) antes de tocar bias.

Forecast: sube gain hasta notar efecto, luego ajusta cap para no pasarte.

Lead: cambia una cosa cada 1–2 días (inercia manda).

Adaptive/Overshoot: déjalo aprender varios ciclos completos; evita evaluar con ventanas abiertas o cambios bruscos de uso.

# 14. Auditoría y diagnóstico (sensores debug)

Los sensores debug deben permitir ver:

Base, cada bias (raw y filtrado donde aplique), y suma mods.

Targets (raw/limitado/final) y consigna aplicada real.

Estados de seguridad (ventana/rocío/override) y por qué se forzó OFF.

Métricas de aprendizaje (picos, lags, EMAs).

# 15. UI (popups y paneles) – convenciones

Popups por bloque: Target RAW (índice) + sub-popups por bias (exterior/fachadas/vmc/tendencia/freno/lead/forecast/adaptive).

El proveedor forecast se muestra como nombre (solo lectura), definido en HW Map.

Lat/Lon se exponen en popup forecast para ajustar meteo sin editar YAML.

# 16. Changelog resumido

v4.2: Bias Forecast con validación Open‑Meteo + EMA; integración en mods_total_raw.

v4.2: Correcciones de portabilidad (HW Map) y cancelación segura en loops de aprendizaje.

v4.2: Base para aprendizaje de inercia (OFF→Peak) y enlace opcional forecast_window ↔ thermal_lag aprendido.

v4.2: Scripts de reset separados (fábrica vs aprendizaje) y robustez anti-none en sumas.

# Novedades v4.2 (resumen)

- Onboarding/checklist de portabilidad (addon onboarding).

- Production guard y alertas con deduplicación/cooldown (observability).

- Interlocks del simulador (ARM + TTL + bloqueo por override).

- Tabla viva de parámetros (addon params_table).

- Tests de regresión y degradación (addon test).

- Contratos/robustez: clamps anti div/0, dt<=0, filtro spikes (según configuración).

# Documentación gráfica

Figura 1. Pipeline - esquema general.

Figura 2. Pipeline - vista completa (referencia).

Figura 3. Target Raw - composición (base + modificadores).

Figura 4. Bias Exterior - esquema.

Figura 5. Bias Fachadas/Solar - esquema.

Figura 6. Bias Tendencia - esquema.

Figura 7. Lead (anticipación) - esquema.

# Mapa de archivos v4.2 compact

dc_common_inputs.yaml: Helpers globales (dc_zones_total, labels, toggles).

dc_common_logic.yaml: Contratos/checks comunes (onboarding, hw_map/startup).

dc_common_scripts.yaml: Factory/backup common + master (all).

dc_zone01_inputs.yaml: Inputs y defaults por zona.

dc_zone01_core.yaml: Pipeline principal de cálculo target.

dc_zone01_automations.yaml: Loop/automatizaciones y scripts de aplicación.

dc_zone01_sdhb.yaml: Integración BUS/SDHB (publish/consume/bias).

dc_zone01_observability.yaml: Sensores de diagnóstico/salud/audit.

dc_testing_optional.yaml: Simulador/tests (opcional).

# Estructura real de archivos (DC v4.2 compact)

dc_common_inputs.yaml: Helpers globales (dc_zones_total, dc_zoneXX_label, etc.).

dc_common_logic.yaml: Contratos/checks comunes (onboarding/startup).

dc_common_scripts.yaml: Factory/backup common + master scripts (all).

dc_zone01_inputs.yaml: Inputs y defaults por zona.

dc_zone01_core.yaml: Pipeline principal de cálculo del target.

dc_zone01_automations.yaml: Automations/scripts de aplicación.

dc_zone01_sdhb.yaml: Integración SDHB (publish/consume/bias).

dc_zone01_observability.yaml: Observabilidad/health/audit.

dc_testing_optional.yaml: Tests/sim (opcional).

Regla: si dc_zones_total = N, deben existir zone01..zoneN (los scripts master llaman a esas zonas).

# Integración con SDHB/DS/DV (suite)

Esta sección resume cómo DC interactúa con el bus (SDHB) y con módulos hermanos (DS/DV) en la práctica. No sustituye al contrato del bus; sirve como guía operativa.

## Qué publica DC al bus

Intents hacia DS (persianas): p.ej. request_solar_shield cuando conviene reducir ganancias/evitar sobrecalentamiento; los targets se controlan con dc_zone01_ds_targets_csv y dc_ds_facade_groups_json.

Intents hacia DV (ventilación): (si se habilita en el futuro) DC podría solicitar freecool/quiet según estado térmico; actualmente se recomienda mantener DV autónomo salvo casos definidos.

Broadcast vs targets específicos: en instalaciones multi-zona conviene target por fachada/ventana para evitar conflictos.

## Qué consume DC del bus

Ganador (winner) por target DS si se usa fallback/override: DC puede ajustar bias/clamps si recibe confirmación externa (según estrategia).

ACK/feedback: permite saber si DS/DV aceptaron o ignoraron un intent, útil para diagnósticos.

## Efecto práctico en el pipeline térmico

Un request_solar_shield aceptado por DS reduce la entrada de energía solar. En el pipeline de DC esto se refleja indirectamente: el sistema observará menor tendencia al alza en T_in y podrá reducir acciones compensatorias (menos clamp por sobrecalentamiento, etc.).

Recomendación: mantener la lógica de DC independiente (data-driven), y usar el bus para coordinación contextual (persianas/ventilación) con targets bien definidos.

# Anexo A · Testing y Golden (detallado)

## A.1 Mapa de tests disponibles

Invariantes (T1–T6): validación de límites, step, coherencia y contratos (dc_testing_optional.yaml).

Sim regression: escenarios del simulador + checks generales (dc_testing_optional.yaml).

Degradación: validación fail-safe con sensores/contratos KO (ver dc_manual_degradacion_v4_2.docx).

Golden file-backed (AppDaemon): baseline en /config/dynamic_suite/dc/zone01/dc_zone01_golden.json.

Backup cycle: validación save→change→restore→verify (dc_testing_backup_cycle_optional.yaml).

## A.2 Orden recomendado antes de un release

1) Invariantes (T1–T6): si falla, casi seguro es bug lógico.

2) Sim regression: valida comportamiento general con escenarios.

3) Degradación: fuerza KO/unknown y confirma fail-safe.

4) Golden verify: detecta regresiones finas en target_*.

5) Backup cycle: asegura que configuración se preserva/restaura.

## A.3 Interpretación de fallos

Invariantes FAIL → bug: revisar límites, step, clamp, acumuladores.

Sim regression FAIL → bug o cambio intencional; mirar reason codes y diffs.

Degradación FAIL → riesgo de seguridad: revisar availability/contract gating.

Golden FAIL → regresión fina o cambio intencional; decidir si re-grabar baseline.

Backup cycle FAIL → riesgo operativo/migración; revisar servicios AppDaemon y paths.

## A.4 Golden: uso e interpretación (AppDaemon)

El golden test compara salidas clave del pipeline contra un baseline guardado en JSON. Es ideal para detectar cambios finos e inesperados.

Record: genera/actualiza baseline para un caso (service: appdaemon.dynamic_suite_golden/record).

Verify: compara estado actual con baseline (service: appdaemon.dynamic_suite_golden/verify).

Baseline (zone01): /config/dynamic_suite/dc/zone01/dc_zone01_golden.json.

## A.5 Actualizar baseline correctamente

Cuando el cambio es intencional, ejecuta record para los casos afectados.

Ejecuta verify y confirma PASS.

Mantén el JSON de baseline como parte de la release/config.

# Anexo B · Backup/Restore (procedimiento)

Este anexo amplía el capítulo 11.1 y asume AppDaemon instalado (apps dynamic_suite_backup y dynamic_suite_golden).

## B.1 Backups disponibles (DC)

Common: /config/dynamic_suite/dc/common/dc_common_backup.json

Zone01: /config/dynamic_suite/dc/zone01/dc_zone01_backup.json

## B.2 Backup

Verifica que existen los servicios AppDaemon: appdaemon.dynamic_suite_backup/save y /restore.

Ejecuta backup (p.ej. DC common o DC zone01) desde el script del módulo.

Comprueba que el JSON se ha creado/actualizado en /config/dynamic_suite/...

## B.3 Restore

Ejecuta restore (p.ej. DC common o DC zone01) desde el script del módulo.

Verifica que los helpers han vuelto al estado guardado.

## B.4 Retención

Política recomendada: 1 fichero por tipo (último estado). Si quieres histórico, guarda copias manuales del JSON (por ejemplo renombrando con fecha).

# Anexo C · Manuales avanzados (referencias)

Estos manuales se mantienen como documentos independientes:

dc_manual_pipeline_tuning_v4_2_final.docx

dc_manual_biases_v4_2_final.docx

dc_manual_anticipacion_aprendizaje_v4_2_final.docx

dc_manual_degradacion_v4_2_final.docx