# Manual Técnico · Dynamic Ventilation (DV)

Versión del sistema: v4.2 (DV v4.2 compact)

## 1. Filosofía

DV es un gestor de ventilación por demanda (IAQ + humedad) orientado a salud y confort. Decide la velocidad mínima necesaria (V1/V2/V3) según CO₂/PM2.5 y gestiona picos de humedad (ducha) usando tendencia y punto de rocío. Su diseño separa lógica y hardware (HAL) para ser portable.

## 2. Arquitectura (HAL + Pipeline)

HAL (Hardware Abstraction Layer): DV no lee/actúa sobre hardware directamente; usa un mapa (hw_map) y contratos.

Pipeline: jerarquía de decisión determinista (seguridad → permisos/horario → overrides → ducha → auto IAQ).

Defensa profunda: interlocks, watchdogs, contratos de hardware y degradación controlada.

## 3. Estructura real de archivos (DV v4.2 compact)

yaml_zone_obligatorios/dv_vmc_inputs.yaml — helpers + defaults + contratos/checks (hw_map/onboarding) + scripts (backup/restore, fábrica, etc.).

yaml_zone_obligatorios/dv_vmc_logic.yaml — lógica de control y cálculo de target.

yaml_zone_obligatorios/dv_vmc_automations.yaml — automatizaciones/scripts de aplicación (velocidad real).

yaml_zone_obligatorios/dv_vmc_sdhb.yaml — integración SDHB (publish/consume/heartbeat/feedback).

yaml_zone_obligatorios/dv_vmc_observability.yaml — health/diagnóstico/params_table.

yaml_zone_opcionales/dv_testing_simulator_optional.yaml — simulador + regresión (opcional).

yaml_zone_opcionales/dv_vmc_testing_golden_scenarios_optional_v4_2.yaml — golden file-backed (opcional).

yaml_zone_opcionales/dv_testing_backup_cycle_optional_v4_2.yaml — test backup cycle (opcional).

## 4. Backup/Restore (AppDaemon)

DV usa AppDaemon para guardar y restaurar configuración (helpers) en ficheros JSON dentro de /config.

Servicios (Home Assistant → Herramientas de desarrollador → Servicios):

appdaemon.dynamic_suite_backup/save

appdaemon.dynamic_suite_backup/restore

Fichero de backup (DV):

/config/dynamic_suite/dv/vmc/dv_vmc_backup.json

Requisito: AppDaemon debe tener instaladas las apps dynamic_suite_backup.py y dynamic_suite_golden.py (ver guía de instalación de la suite).

## 5. Golden test (AppDaemon)

Golden record/verify compara salidas clave del pipeline contra un baseline guardado en JSON.

Baseline: /config/dynamic_suite/dv/vmc/dv_vmc_golden.json

Servicios: appdaemon.dynamic_suite_golden/record y appdaemon.dynamic_suite_golden/verify

Outputs recomendados (los que usa el YAML opcional): velocidad actual/real, reason, dew flags, bus_degraded, hw_contract_ok, freecool_active.

## 6. Testing (resumen)

DV dispone de varios tests opcionales. Orden recomendado antes de un release:

Sim regression (simulador) — valida comportamiento general.

Feature tests (si están habilitados) — valida guards (ej. hw_replace_count).

Golden verify — detecta regresiones finas.

Backup cycle — valida save→restore end-to-end.

Documentos de apoyo:

este manual (capítulo 6)

este manual (capítulo 4)

## 7. Integración con SDHB/DS/DC

DV publica intents con source dv_vmc (p.ej. request_quiet/request_eco/request_boost) cuando procede.

DV puede consumir el winner para target dv_vmc si se habilita consume (p.ej. request_freecool).

Recomendación: mantener DV autónomo por defecto y habilitar consume solo en escenarios bien definidos para evitar bucles de control.

## 8. Notas de instalación y escalado

Si clonas a dv_vmc02/dv_vmc03, usa slots/source distintos en SDHB (dv_vmc02, dv_vmc03) y paths distintos bajo /config/dynamic_suite/dv/.

Usa suite_tools para clonado masivo.

# Anexo A · Testing (detallado)

## Mapa de tests disponibles

Sim regression: dv_testing_simulator_optional.yaml (escenarios del simulador + checks).

Golden file-backed: dv_vmc_testing_golden_scenarios_optional_v4_2.yaml + /config/dynamic_suite/dv/vmc/dv_vmc_golden.json.

Feature tests: dv_testing_features_optional_v4_2.yaml (guards y checks recientes).

Backup cycle: dv_testing_backup_cycle_optional_v4_2.yaml (save→change→restore→verify).

## Orden recomendado antes de un release

1) Sim regression (cubre la lógica general).

2) Feature tests (cubre guards nuevos).

3) Golden verify (detecta cambios finos).

4) Backup cycle (asegura migración/config).

## Interpretación de fallos

Sim regression FAIL: bug o cambio intencional; revisar reason y outputs del pipeline.

Golden FAIL: regresión fina; si el cambio es intencional, re-grabar baseline (record) y re-validar (verify).

Feature FAIL: normalmente indica fallo de guard/contrato (alto impacto).

Backup cycle FAIL: riesgo operativo; revisar servicios AppDaemon y paths bajo /config/dynamic_suite/.

## Actualizar baseline (golden)

Ejecutar record (appdaemon.dynamic_suite_golden/record) para los casos afectados.

Ejecutar verify (appdaemon.dynamic_suite_golden/verify) y confirmar PASS.

Mantener dv_vmc_golden.json como parte de la release/config.

# Anexo B · Backup/Restore (procedimiento)

Este anexo amplía el capítulo 4 y asume AppDaemon instalado (apps dynamic_suite_backup y dynamic_suite_golden).

## Backup

Verifica que existen los servicios AppDaemon en Home Assistant: appdaemon.dynamic_suite_backup/save y appdaemon.dynamic_suite_backup/restore.

Ejecuta script.dv_vmc_backup_save (o llama al servicio save manualmente).

Confirma que se ha creado/actualizado: /config/dynamic_suite/dv/vmc/dv_vmc_backup.json.

## Restore

Ejecuta script.dv_vmc_backup_restore (o llama al servicio restore manualmente).

Verifica que los helpers clave (modo auto, notify_target, parámetros operativos) han vuelto al estado guardado.

## Qué se guarda

Se guardan helpers configurables (inputs) definidos por el wrapper de backup del módulo.

No se guarda memoria temporal/runtime.